001-HD-1080P

HD1080P單埠影像傳輸器

技術規範：

- 適用於1080P， AHD、CVI、TVI及類比信號

- 衰    減：最大1.5dB

- 阻    抗：F/BNC同軸電纜；75Ω

- 接線方式：F頭或BNC頭；電子線或端子

- 外    型：28mm X 17.5mm X 17.5mm(不含線及接頭)