	HDCVI/HD-TVI/AHD/CVBS 突波保護器


產品型號： SP016HD
[image: image1.jpg]



功能：

· SP016HD 為 16組 HDCVI、AHD、HD-TVI、CVBS 突波吸收器
· 可搭配 SP009 使用
· 有效保護設備，降低突波造成的損壞
· 符合 IEC 61000-4-5 規範

· 具EFT(突波雜訊) 、突波保護
運用圖：
[image: image4.jpg]an

oty

OOOOOOO




[image: image2.jpg]CableEnd—»E . .

10

ITEIITTEIE:

OO0 |[—[llE—Hdl

53 0.

O Cable End
o NoRoRoRoRoRoRoRo NoXo RoNoRo No ROl

Equipment End —/ \

1
Sy ey L

e

. o . B . . E 16
EETd

/"

—

m 16

=

AN

o

—_—






運用：
· 影像攝影機和螢幕
· 多功器和四分割器

注意事項：
請確實將 SP016HD 接地線連接避雷接地，以達最佳避雷效果。
規格：
	產品型號
	SP016HD

	輸入、輸出介面
	 BNC 

	響應時間
	< 1nS

	最小擊穿電壓
	6V

	最大箝制電壓
	25 V

	訊號插入損失
	0.8db @ 42 MHz

	最大放電電流
	15 KA ( MAX )

	環境規格
	工作溫度：-40～85℃，儲存溫度：-20～85 ℃，相對濕度：最高95%

	尺寸        mm
	483 x 185.5 x 44 (1U)

	重量          g
	2200  


[image: image3.jpg]RoHS (€ F€¢ &\




設備端





線材端





備註：


為確保避雷效果, 請務必做接地








螢幕





攝影機





Rev.A  181122








