	AHD / HD-TVI / HDCVI / CVBS影像及電源傳輸器


產品型號：CA101HDP
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]



功能：
· 使用一條 RG59 或 RG6U 纜線可同時傳輸影像及電源
· HD-TVI傳輸距離最遠可達300公尺；AHD/HDCVI/CVBS 傳輸距離最遠可達400公尺
· CA101HDPR支援 DC24 ~ 40V 電源輸入
· CA101HDPT 支援 DC12V 輸出、提供IR 攝影機使用
· 套裝內含一個DC24V或DC40V電源供應器
外觀示意圖：
CA101HDPT　　　　　　　　　　　　　　 　  CA101HDPR
[image: image3.jpg]A
NI ¥3Imod
® 1NO O3AIA

HD-TVI/AHD/HDCVI
Video & Power
Transmitter]

DC12v
VIDEO out
IN -+

o &




[image: image4.jpg]A a
1lno - -]
03diA NI
AOy~v2 OQ
S
25
I3
ac
T
<o
=9
RE
a
X

VIDEO IN &
POWER OUT
A 4

=@ |





運用圖：
[image: image5.jpg]n‘l | - —

Camera DC 12v

‘ l Receiver

Transmitter




CA101HDPT 輸出功率參考
	線材
	CA101HDPR 電流輸入
	傳輸距離
	CA101HDPT提供攝影機電流輸出 

	RG59
	DC24V 1.25Amp
	 50公尺
	DC12V
	370mA

	
	
	100公尺
	
	350mA

	
	
	150公尺
	
	320mA

	
	
	200公尺
	
	300mA

	
	
	300公尺
	
	190mA

	
	
	400公尺
	
	140mA


	線材
	CA101HDPR 電流輸入
	傳輸距離
	CA101HDPT提供攝影機電流輸出 

	RG59
	DC40V 1Amp
	 50公尺
	DC12V　
	650mA

	
	
	100公尺
	
	650mA

	
	
	150公尺
	
	630mA

	
	
	200公尺
	
	600mA

	
	
	300公尺
	
	570mA

	
	
	400公尺
	
	470mA


使用線材：
1. 為了達到穩定的傳輸品質，建議使用高品質 RG59或RG6U線材。
2. 品質不好的線材或不當的施工，可能會造成連線不穩定等現像。
3. DC12V 輸出使用線材，其粗細會影響電源輸出、建議使用較粗或品質較佳的線材。
CA101HDPR介面說明：
1. 標示 DC24V ~ 40V IN            可使用外接式變壓器 DC24V ~ 40V 輸入電壓
2. 標示 VIDEO OUT                使用RG59線連接至DVR主機
3. 標示 VIDEO IN & POWER OUT   
使用RG59線連接CA101HDPT可同時接收影像及輸出電源
CA101HDPT介面說明：
1. 標示 DC12V OUT



可輸出DC12V 給IR Camera 使用
2. 標示 VIDEO IN




使用RG59線連接至IR攝影機
3. 標示 VIDEO OUT & POWER IN
使用RG59線連接CA101HDPR可同時傳輸影像及接收電源
注意事項：
1. RG59或RG6U線材品質也攸關傳輸影像及電源傳輸的品質，請選擇品質較好的線材。
2. HD-TVI 最長連接RG59為300公尺、AHD、HDCVI、AHD 4MP最長連接RG59為400公尺。
3. CA101HDPT DC12V OUT請注意端子上文字註明的正負極，接反會有損壞產品的可能性。
4. 電源線的品質粗細攸關電源輸出，請選擇品質較好較粗的電源線材。
規格：
	產品型號
	CA101HDPT
	CA101HDPR

	電源輸出 / 輸入介面
	DC JACK 2.0 mm

	影像電源輸出 / 輸入介面
	BNC

	輸出電壓 / 輸入電壓
	DC 12V 輸出
	DC24V～40V 輸入

	傳輸距離
	HD-TVI 300公尺(最大距離)

AHD/HDCVI /CVBS 400公尺(最大距離)

	環境規格
	Operation: 0 to 70℃, Storage: -20 to 85℃, Humidity: up to 95%

	尺寸              mm
	49.2 x 112.5 x 25.2

	重量                g
	150 


[image: image6.png]RoHS (€ F€¢ &




HD-TVI 300公尺(最大距離)


AHD/HDCV/CVBS 400公尺(最大距離)





攝影機





Rev.A2  180810








PAGE  
1

