	10/100/1000 Base-T乙太網路供電(PoE) 突波保護器


型號: 15-SP06PG
功能[image: image3.png]



· 10/100/1000 Base-T PoE 網路突波保護器
· 具DC48V線對線與線對地防護設計
· 最高90W, 相容IEEE802.3af/at/bt 和4-pair PoE 
· 支持Mid-Span 和 End-Span 模式
· RJ45母座輸入和輸出
· 內置6KV(10/700us)防雷保護 (IEC-61000-4-5)
· 網路4對線上電源與訊號同時保護
· 具CE、FCC認證
外觀
  [image: image1.png]22,5





安裝
[image: image4.jpg]


[image: image5.png]CE



[image: image6.jpg]


[image: image2.png]PoE Camera [FE=gava—=] a

POE SWITCH HUB'

As short as possible _L_ As short as possible

= Earth Ground Earth Ground=




適用設備   

· 任何不具PoE或具PoE功能之NVR
· 任何不具PoE或具PoE功能之IP 攝影機
· 任何不具PoE或具PoE功能之網路交換機及其它網路設備等
規格
	產品型號
	15-SP06PG

	響應時間
	<1 ns

	最大放電壓
	6 KV(10/700us)

	最大脈衝放電電流
	≧2.5KA

	耐擊壽命
	100A耐擊30,000次

	絕緣阻抗
	10,000 MΩ

	瞬間接地阻抗
	接近0Ω

	PoE電源承載能力
	最大通過電壓 DC 60V、總功率95W 視標準而定
最大通過電流 1A 資料線對(1、2、3、6)
最大通過電流 1A 資料線對(4、5、7、8)

	訊號插入損失
	小於 0.5 dB

	反射損失 (75Ω)
	-16dB

	轉接頭規格
	RJ45母座 x 2 

	尺寸
	46.8(寬) x110.5(長) x 22.5 (高) (mm)

	重量  
	< 50 克 



VER: 2017/11/30                 

防雷接地





      





防雷器與設備間纜線越短越好





防雷器與設備間纜線越短越好





防雷接地








